BAB V

PENUTUP

  - KESIMPULAN

Dari hasil pengamatan karya tulis ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Sistem yang dibuat yaitu sistem pengendali pintu dengan sensor posisi menggunakan PLC ini telah dapat berfungsi seperti yang diinginkan.

- Program yang diibuat belum mengantisipasi kemungkinan penekanan lebih dari satu tombol pemilih persentase pembukaan pintu secara bersamaan.

- Karena perbandingan antara poli penggerak pintu dengan poli motor cukup besar maka gerak pintu termasuk lambat.

  - SARAN

- Pengujian program pada sistem pengendali pintu dengan PLC akan sangat membantu jika menggunakan komputer atau PC yang dihubungkan dengan PLC melalui bus RS232 karena  akan terlihat kegiatan yang terjadi pada ladder diagram yang ditampilkan pada monitor.

- Perlu difikirkan program untuk sistem kendali yang dibuat dapat menolak penekanan tombol lebih dari satu.

- Pada modul input dapat ditambah dengan LED sebagai  indikator posisi pintu.

- Akan labih baik jika pada program ditambah agar penekanan tombol pada saat pintu sedang berjalan, yang digunakan adalah status terakhir yang dibaca.